Znak sprawy                                                 					Grójec 26. 04. 2012.

OŚ.271.11.2012.PJ

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia  -  przebudowa sieci ciepłowniczej
                                                              na os. Targowica w Grójcu.

# Zamawiający

Burmistrz Gminy i  Miasta w Grójcu

ul. Piłsudskiego 47

05-600 GRÓJEC

tel.   (48)    664 35 03

fax.  (48)    664 21 03

I.  Opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych DN 42.2/110, DN 48.3/110, DN 60.3/125, DN 76.1/140 – 872 m; montaż kształtek preizolowanych – szt. 56;  badanie radiologiczne spoin – szt. 33; montaż opasek termokurczliwych – szt.22; montaż systemu alarmowego – 1 kpl; połączenie przewodów alarmowych na mufie – szt. 296; wykopy koparką – 528,6 m³;  plantowanie terenu 1300 m²  oraz inne mniej istotne roboty.

- Zamawiający przewiduje zwiększenie zakresu robót w drodze zamówień uzupełniających,       o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy p.z.p. jeżeli powstanie konieczność ich wykonania  w trakcie przebudowy  sieci.

II. Wymagania stawiane wykonawcom.

- Odcięcie dostawy ciepłej wody użytkowej do budynków mieszkalnych najdłużej do każdego   z nich przez 2 tygodnie.

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - rejestracja działalności gospodarczej w zakresie budowy sieci ciepłowniczych.

  - spełnienie wymagań zawartych w art.22 ust.1 i brak możliwości wykluczeniu                z przetargu na  podstawie art. 24  ustawy  p. z. p.

  - ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej.

  - wskazanie kierownika budowy, posiadającego stwierdzenie przygotowania zawodowego do budowy sieci ciepłowniczych, będącego członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy: kopia rejestracji działalności gospodarczej, oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust.1           i art. 24  ustawy p. z. p. (załącznik nr 1 do oferty), oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej miejsca przebudowy sieci (załączniku nr 2 do oferty), kopię ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności cywilnej, kosztorys ofertowy, kopię stwierdzenia przygotowania zawodowego kierownika budowy oraz kopię aktualnego zaświadczenia przynależności kierownika budowy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wymagany termin realizacji zamówienia  28.05.2012 – 20.08.2012.

- Termin związania ofertą mija dnia  12.06.2012.

- Każdy  wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ważną  ofertę pod rygorem  wykluczenia z przetargu.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

- Gwarancja dobrego wykonania robót wynosi minimum 3 lata.

- Zamawiający nie pobiera wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.  Opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie warunków wskazanych w art. II ust. 2  S.I.W.Z. ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie treści oświadczeń i kopii dokumentów załączonych do oferty.

IV. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywania dokumentów i wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1.  Strony wymieniają wszelkie informacje na piśmie lub faksem. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli treść dotarła na piśmie lub faksem do drugiej strony przed upływem terminu.

2.   Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami  - Jacek Pietrzak  tel.  508 349 984.

3.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. Odpowiedzi na pytania pisemne  udzielane będą wszystkim wykonawcom bez wskazania  nazwy  pytającego.

V.  Opis sposobu  przygotowania oferty :

- Należy wypełnić wszystkie druki przekazane przez  zamawiającego:

a. druk oferty,

b. załączniki nr 1 i 2 do oferty,

c. kosztorys ofertowy

oraz dołączyć kopie pozostałych dokumentów wymienionych w art. II ust. 3    S.I.W.Z.

Dokumentacja oferty musi być napisana trwale,  czytelnie i bez  poprawek, każda kartka oferty  i załączonych dokumentów musi być kolejno ponumerowana i podpisana. Inne dokumenty  załączone do oferty nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

- Wszystkie dokumenty wymienione w   art. V ust.1 S.I.W.Z. należy umieścić w podanej  kolejności w zapieczętowanej kopercie  z napisem:

ZNAK  SPRAWY  OŚ.271.11.2012.PJ ............................. dla  Urzędu Gminy i Miasta

ILOŚĆ  KARTEK   .  .  .  .  .                      (pieczęć Oferenta)                         ul.  Piłsudskiego 47

PRZETARG –  sieć ciepłownicza                                                          05-600 GRÓJEC

N I E     O T W I E R A Ć   !

VI.  Miejsce i termin składania ofert.

### Oferty  należy  składać  w  Urzędu  Gminy  i  Miasta  w   Grójcu  pok. 22  ( sekretariat I piętro )   lub przesłać pocztą na adres zamawiającego   do dnia   14.05.2012 r.  do godziny  11 00

VII.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty   będą   otwierane  w  obecności  wykonawców   dnia  14.05.2012 r.  o  godzinie  11 15    w siedzibie zamawiającego  –  sala konferencyjna Urzędu Gminy  i  Miasta w Grójcu.

VIII.  Opis sposobu obliczania ceny.

Należy wypełnić kosztorys nakładczy przekazany przez zamawiającego, wpisując ceny rynkowe niezbędnych materiałów oraz aktualne składniki cenotwórcze robocizny. Uzyskaną kwotę należy powiększyć o koszt podatku  23 % VAT.

IX.  Opis kryteriów oceny ofert  i  wyboru oferty najkorzystniejszej.

1. Przy wyborze  oferty  najkorzystniejszej zamawiający  będzie kierował się następującymi   kryteriami   i  ich wagami  –  cena 100%.

2. Punktacja obliczona będzie następująco:

ilość punktów  = (cena minimalna : cena oferty badanej) x 100pkt.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający wskaże na piśmie wybranemu wykonawcy termin zawarcia umowy. Brak pisemnego powiadomienia z  uzasadnieniem nieobecności wykonawcy  i  jego nieobecność we wskazanym terminie, oznacza rezygnację z zawarcia umowy.

XI.  Ogólne warunki umowy.

- Obowiązywać będzie umowa, której wzór załączono do  S.I.W.Z.

- Umowa będzie jedynym źródłem zobowiązań dla umawiających się stron.

XII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  przysługujących wykonawcom.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał on interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego   przepisów ustawy.

2. Odwołanie do Prezesa Izby przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

XIII.  Postanowienia końcowe.

W sporach nieuregulowanych niniejszymi warunkami przetargowymi mają zastosowanie  przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759 z póź. zm.)
i przepisy  Kodeksu cywilnego.