Grójec, dn. 26.01.2016 r

WI.271.01.2016.GM-4

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania  oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania:

„Przebudowa krytego basenu w Grójcu”

PYTANIA

- Prosimy o dołączenie przedmiarów do dokumentacji.

- Prosimy o zmianę zapisu dot. zdolności kredytowej. Inwestor przewiduje fakturowanie przejściowe do 90% wartości umowy co zatem pozwala na bieżące fakturowanie prac wraz z ich postępem. W wielu innych przetargach o podobnym zakresie oraz kwocie oczekiwana zdolność kredytowa wynosi 1 mln zł. Wnosimy o zmianę zapisu.

- Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ:

- przedmiaru robót – zał. nr 10

- kosztorysu ofertowego  - zał. nr 11

wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia pkt. I. 1.2 SIWZ;

- Prosimy również o udostępnienie projektu technicznego w wersji dwg. – ułatwiłoby to w znacznej mierze wykonanie przedmiarów robót.

- Występują problemy z otwarciem rysunku nr 14 A.pdf z części architektonicznej – prosimy o korektę lub zamieszczenie wersji dwg. Na rysunku 14 A. jpg – brak jest wymiarów w związku z czym nie ma możliwości wykonania przedmiarów.

- W zamieszczonych materiałach brak jest ponadto:

- Przekrojów architektonicznych;

- Rzutów i przekrojów konstrukcji stalowej dachu;

Prosimy o uzupełnienie, gdyż brak tych materiałów uniemożliwia rzetelne wykonanie przedmiarów robót.

- Czy tablice elektryczne stanowią dostawę inwestorską, a w gestii wykonawcy jest jedynie jej montaż?

- W kosztorysie instalacji teletechnicznych we wszystkich pozycjach katalogowych obmiar wynosi 1. Prosimy o uzupełnienie pozycji odpowiednimi ilościami.

- Czy inwestor dopuszcza zamianę opraw na analogiczne innego producenta (np. Philips) o parametrach nie gorszych niż oprawy z dokumentacji?

- Prosimy o udostępnienie rzutu antresoli.

- Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót dotyczącego dostawy i montażu zjeżdżalni rurowej.

- W przedmiarze: branża budowlane etap I w poz. 72-76 jest opis: „ILOŚĆ SZACUNKOWA - ROZLICZYĆ POWYKONAWCZO”.

Czy te pozycje będą rozliczne powykonawczo?

- W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu prosimy o dołączenie przedmiaru na instalacje zjeżdżalni wodnej.

- Proszę o informację czy w przypadku startowania 2-3 firm w konsorcjum uznacie Państwo zsumowanie się zdolności kredytowych ?

- W jakim systemie wykonania ma być zrobiona niecka jacuzzi solankowego.

W specyfikacji nie ma informacji nt. systemu niecki. Czy przewidujecie Państwo możliwość wykonania niecki jacuzzi w systemie stali nierdzewnej spawanej bez powłoki foliowej?

- Czy winda dla osób niepełnosprawnych ma być mobilna, czy montowana na stałe. Prosimy o wskazanie wytycznych.

- Czy zamawiający w związku z zapisem “Wymiary basenów pozostają niezmienione, projekt zakłada skucie i wykonanie nowej plaży basenu, wykończenia niecek basenowych oraz przelewów fińskich.” przewiduje możliwość wykonania niecek w systemie basenów ze stali nierdzewnej spawanej bez powłoki foliowej?

- Proszę o wskazanie wytycznych  dla dostarczenia wyposażenia w związku z zapisem o “wymianie słupków startowych oraz montażu lin wraz z linami do zawodów”.

- Prosimy o udostępnienie rzutu sufitów podwieszonych dla hali basenowej, uwzgledniającej szczególnie umiejscowienie i ilość pól sufitu Ecophon Solo Circle. Czy na hali basenowej występuje tylko ten rodzaj sufitu?

- Czy nowe sufity montujemy jedynie w pomieszczeniach 0/1 do 0/17?

- Czy nową elewację wykonujemy jedynie dla obiektu hali basenowej w osiach A-F/ 7-15 czy dla całego budynku.

- Co z zadaszeniem zejścia do piwnicy w osiach E-F? Czy podlegać będzie jakiejś przebudowie?

- W chwili obecnej na elewacjach budynku występują częściowo płytki klinkierowe z których część nadaje się do usunięcia. Prosimy o informację co z pozostałymi płytkami, gdyż ani projekt ani przedmiar nie wspominają o tego rodzaju pracach. W przypadku uzupełnienie jedynie płytek, które tego wymagają nie uzyska się identycznej kolorystyki starych i nowych.

- Wokół części budynku występuje dosyć wysoka zieleń utrudniająca prace termomodernizacyjne ścian. Czy Zamawiający dopuszcza ewentualne usunięcie kolidujących drzew i krzewów?

- Zamieszczenie na stronie Zamawiającego SIWZ posiadającej oznaczenia w zakresie podpisu osoby sporządzającej i zatwierdzającej sporządzony dokument wraz z pieczęciami imiennymi oraz pieczęcią Inwestora.

- Zamieszczenie na stronie Zamawiającego Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla każdej branży w formie złożonej do uzyskania pozwolenia na budowę / podpisy i pieczątki osób które wykonały projekt /

- Zamieszczenie na stronie Zamawiającego dokumentów formalnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- Zamieszczenie na stronie Zamawiającego wydanego pozwolenia na budowę.

- Zamieszczenie na stronie dokumentacji technicznej stanowiącej stan aktualny w zakresie opisu jak części rysunkowej.

- Zaznaczenie na rysunkach Projektu Budowlanego i Wykonawczego zakresu opracowania zgodnego z częścią opisową i treścią SIWZ.

- Przedmiar budowlany ujmuje oznaczenia na poziomie zerowym, brak oznaczeń poziomu piwnic, czy jest to równoważne z niewykonywaniem robót w zakresie budowlanym ( np. wymianą posadzek, malowaniem, wykonywaniem prac po instalacyjnych itp. )

- Zamieszczenie na stronie Zamawiającego załącznika nr 11 zgodnego z treścią SIWZ tj. kosztorysy ofertowe.

- Czy przewidziane przez Zamawiającego udzielenie zamówień uzupełniających dotyczy również prac koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym.

- Czy pomieszczenia piwnic a w tym i pod basenu stanowią przedmiot zamówienia jeśli tak to w jakim zakresie. Pomieszczenia piwniczne nie posiadają oznaczeń projektowych odpowiadających na poziomie zerowym np. 022. Przekrój rys. 5A zawiera opis warstw posadzki pod basenu. Brak spójności projektu. Wnosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w tym o wprowadzenie stosownych zmian w załączniku nr 10 i 11 do SIWZ. ( przedmiar prac, kosztorys ofertowy )

- Czy wyposażenie obiektu np. szafki ubraniowe itp. stanowi przedmiot zamówienia który Oferenci winni wycenić, jeśli tak proszę o uzupełnienie parametrów technicznych w tym zakresie.

- Projekt Wykonawczy nie ujmuje detali architektonicznych, przykładem może być przelew basenowy.

- Czy elementy wyposażenia obiektu tj. zjeżdżalnie, jacuzzi itp. stanowią przedmiot zamówienia.

- Treść SIWZ „opis przedmiotu zamówienia” pkt.1.1.przedmiot zamówienia : „wymiary basenów pozostają niezmienione, projekt zakłada skucie i wykonanie nowej plaży basenu, wykończenia niecek basenowych oraz przelewów fińskich. Projekt Wykonawczy w tym zakresie nie ujmuje :

- opisu warstw naprawczych zarówno ścian jak i dna niecki związanych z reprofilacją po skuciu istniejących okładzin ceramicznych,

- warstw izolacyjnych

- rozwiązania w zakresie dylatacji między niecką a płytami plaży.

- Projekt w sposób jednoznaczny nie określa zakresu prac w odniesieniu do zmiany przelewu niecki basenowej typ fiński (górny). Brak informacji co do istniejącego przelewu niecki. Brak szczegółowych informacji o wykończeniu tj. czy projektowane są prefabrykowane kształtki przelewowe, czy też konstrukcja wieńca posiada wyprofilowany odpływ do wykończenia płytką.

- Brak jednoznacznego określenia „lustra wody „ brak w Projekcie Wykonawczym detalu architektonicznego.

- W jakiej formie należy załączyć do oferty kosztorysy : uproszczonej czy szczegółowej.

- Jak należy interpretować zapis SIWZ : XI ZAWARTOŚĆ OFERTY pkt.2 Pozostałe dokumenty i oświadczenia p. pkt. 2.1 Pozostałe dokumenty i oświadczenia , 2.1. 1) „ formularz ofertowy      ( na załączonym druku) wraz z kosztorysami ofertowymi, powstałe na podstawie przedmiarów robót „ tzn. czy jest wymagana pełna zgodność z załącznikiem nr 10 do SIWZ w zakresie podstawy wyceny, opisu prac, jednostki przedmiarowej i ilości przedmiarowych. Jeśli tak to zapis jest nie spójny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia pkt.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera : „ Przedmiar robót – załącznik nr 10 ( mają one charakter pomocniczy i nie mogą służyć jako podstawa wyceny robót )

- Jaką formę wyceny winien stanowić przedmiar, nazwa pliku 7 system ESOK.

- Który z zamieszczonych plików przedmiarowych branży sanitarnej należy wycenić, oba zawierają zgodną ilość pozycji. Tj. 5 Branża instalacji sanitarnych czy 6 Branża instalacji sanitarnych – zestawienie materiałów.

- Który z zamieszczonych plików przedmiarowych w zakresie technologii wody należy wycenić, Tj. 9 technologia wody czy 10 Technologia wody – zestawienie materiałów.

- Z uwagi na zapis SIWZ, iż przedmiary robót stanowią wyłącznie charakter pomocniczy, czy Oferent może modyfikować ich zakres w odniesieniu do ilości przedmiarowych jak i czy może dokonać uzupełnień tj. wprowadzić nowe dodatkowe pozycje konieczne do wykonania przedmiotu Zamówienia.

- W związku z licznymi niewiadomymi uniemożliwiającymi w sposób jednoznaczny przygotowanie oferty ( rozliczenie ryczałtowe ) wnosimy o zmianę terminu składania ofert, mając na uwadze, że planowany termin rozpoczęcia prac to 04.05.2016 r.

ODPOWIEDZI

Ad. 1 Przedmiary zostały załączone do dokumentów przetargowych w dniu 08.01.2016r

Ad. 2 Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący posiadanych środków finansowych

lub zdolności kredytowej.

Ad. 3 Przedmiary zostały załączone (j/w.) Kosztorysy ofertowe składają oferenci ubiegający się o realizację zamówienia, przy czym zgodnie z ustawą PZP, w przypadku rozliczenia ryczałtowego zamawiający nie ma obowiązku udostępniania przedmiarów bądź kosztorysów ofertowych w wersji bez cen – tzw. ślepych kosztorysów. Przedmiary mają zatem charakter pomocniczy – patrz pkt I.1.2. SIWZ. Jeśli zaś chodzi o zapis „kosztorys ofertowy – zał. nr 11” – to jest on zapisem niezręcznym, wymagającym doprecyzowania. Otóż zamawiający miał na uwadze  wzór kosztorysu ofertowego  bez cen  tzn. w wersji tzw. ślepej, wychodząc z założenia, że niektórzy projektanci czy kosztorysujący mają we zwyczaju załączać owe kosztorysy obok oczywiście przedmiarów. W naszym konkretnym przypadku ślepe kosztorysy zostały załączone np. do robót związanych z instalacjami elektrycznymi. Nie należy zatem traktować  braku pozostałych kosztorysów ofertowych (czytaj ślepych) w kategoriach błędu, czy uchybienia zamawiającego. Niemniej wymagało to rzeczywiście wyjaśnienia.

Ad. 4 Nie przewidujemy udostępniania projektu  w wersji dwg.

Ad. 5 Podjęliśmy stosowne działania by zamieszczane rysunki były aktualne i  dostępne dla potencjalnych wykonawców. Uważamy, że problem został rozwiązany w sposób powszechnie zadawalający.

Ad.6

Przekrój architektoniczny dołączony do dokumentacji projektowej (rys. 4A)

Dołączam archiwalny rysunek szczegółu pokrycia dachu (rysunek dołączony także do opisu w projekcie budowlanym, a także do oceny stanu technicznego obiektu).

Ad. 7 Tablica elektryczna jest elementem podlegającym wbudowaniu, w związku z czym koszt jej zakupu  i wbudowania spoczywa na wykonawcy. Zostało to wykazane w przedmiarach i w wykazie materiałów. W uzupełnieniu wyjaśniam, że roboty elektryczne przewidują montaż jednej rozdzielnicy R2 i dwóch łączników ŁK, co można sprawdzić w ślepym kosztorysie robót elektrycznych. Jednocześnie informujemy, że w poz. 4 przedmiarów i kosztorysu uproszczonego, w tytule tej pozycji winno być napisane – montaż aparatów elektrycznych zamiast montaż rozdzielnicy R2.

Ad. 8 Błędnie sformułowane pytanie. W przedmiarach podane są ilości.

Ad. 9 Inwestor dopuszcza zamianę opraw na analogiczne innego producenta o parametrach nie gorszych niż oprawy z dokumentacji. Dotyczy to zresztą i innych materiałów, czy urządzeń. Nie jest to jednak  regułą. Wymagamy każdorazowo przedstawienia kart katalogowych z parametrami technicznymi, a w przypadku gdy istotne są względy estetyczne i wizualne oczekujemy na obraz , zdjęcie. Decyzję podejmie inspektor nadzoru w uzgodnieniu z zamawiającym i w porozumieniu z projektantem.

Ad.10 W załączniku archiwalny przekrój przez halę basenowa z widoczną antresolą

Ad. 11 Przedmiar robót dołączony do dokumentacji, poz. nr 2 w ślepym zestawieniu kosztów zadania.

Ad. 12 Przyjęte ilości w przedmiarach są szacunkowe i za te ilości zostanie zapłacone, choć rzeczywiste ilości mogą się różnić od założonych. Przy rozliczeniu ryczałtowym obydwie strony zarówno zamawiający jak i wykonawca ponoszą ryzyko – winno być ono wkalkulowane w oferowane ceny.

Ad.13  W temacie zjeżdżalni projektant dokonał opisu urządzenia w projekcie i specyfikacji technicznej. Podano materiał, parametry techniczno-użytkowe, natomiast nie podano szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych. Na rynku jest kilku producentów i dostawców tego typu urządzeń, którzy mają swoje systemowe rozwiązania. W tym przypadku projektant i zamawiający nie narzucają wykonawcy tych konkretnych rozwiązań –szczegółów technicznych. Podobnie projektant potraktował schody kręte (stalowe) na antresolę. Prosimy zatem o podanie  oferowanej ceny – w tym wypadku bez konieczności załączenia kosztorysu ofertowego , bo i nie załączono do tych urządzeń przedmiarów. Umożliwia to bowiem system rozliczania – ryczałtowy.

Ad.14 Tak, wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów. Stosowny zapis- rozdz. XI pkt 1.5 w SIWZ

Ad. 15 Dopuszcza się wykonanie jacuzzi solankowego w systemie stali nierdzewnej.

System wanny solankowej opisany w specyfikacji technicznej br. technologii wody basenowej STWiOR poz. nr 5.3

Ad. 16 Na plaży basenowej należy zastosować mobilny podnośnik dla osób niepełnosprawnych, opisany w specyfikacji technicznej br. technologii wody basenowej STWiOR poz. nr 5.3

Ad. 17 Nie dopuszcza się zastosowania stalowej niecki basenowej, spowoduje to zawężenie wymiarów istniejącej niecki basenowej.

Ad. 18 Istniejące słupki startowe: należy wymienić istniejącą warstwę płytek na słupkach startowych.

Liny torowe L=25m d100mm z napinaczem i sprężyną, linka stalowa stal 316, pływaki wykonane z giętkiego polietylenu. STWiOR br. technologii wody basenowej poz. nr 5.3.

Ad. 19 Rzut sufitów podwieszanych widoczny na rysunki kolorystyki hali basenowej 	(14A). Na hali basenowej występuje jedynie sufit Ecophon Solo, o różnych 	gabarytach, projektuje się dwa rozmiary okręgów: Ø800, Ø1200.

Ad. 20 Sufity podwieszane zgodnie z tabelką zestawienia wykończenia pomieszczeń.

Ad. 21 Remont elewacji obejmuje cały budynek

Ad. 22 Zadaszenie zejścia do piwnicy pozostaje niezmienione.

Ad. 23 Istniejące płytki klinkierowe przeznaczone do skucia na całej elewacji.

Ad. 24 Tak, ale tylko w przypadku rzeczywistej konieczności

Ad. 25 Dokument SIWZ w wersji papierowej opatrzony podpisami i pieczęciami jest dostępny (do wglądu) w siedzibie zamawiającego w pok. Nr12. Zamieszczony dokument na stronie internetowej jest aktualny, kompletny i wystarczający do przygotowania oferty.

Ad. 26  Zamawiający nie przewiduje zamieszczenia na swojej  stronie internetowej Projektu Budowlanego. Jest on oczywiście dostępny (do wglądu) w siedzibie zamawiającego, podobnie projekt wykonawczy, który wystarcza do realizacji przebudowy basenu, gdyż jest rozwiniętą uszczegółowioną wersją projektu budowlanego. Uważamy również, że do przygotowania oferty wystarcza projekt wykonawczy  załączony w wersji elektronicznej. O tym zaś, że dokumentacja jest kompletna pod względem formalnym , podpisana przez autorów projektu i uzgodniona,  świadczy jej zatwierdzenie i udzielenie pozwolenia na budowę przez odpowiedni organ.

Ad.27 Nie przewidujemy zamieszczenia na stronie  zamawiającego dokumentów formalnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Ad. 28 Nie przewidujemy zamieszczenia na stronie  zamawiającego wydanego pozwolenia na budowę. Informujemy, że zostało ono wydane w dniu 28.10.2015r i opatrzone nr 980.

Ad. 29 W zamieszczonej dokumentacji technicznej wprowadzono zmiany określając jednoznacznie co jest nieaktualne, a co jest wersją zamienną, a tym samym aktualną więc obowiązującą.

Ad. 30 ZAŁĄCZNIK RYSUNKOWY RYS. NR 14A, ZAKRES OPRACOWANIA OBRYSOWANY CZARNA PRZERYWANĄ KRESKĄ

Ad.31 PRACE NIE OBEJMUJĄ WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W PIWNICY

Ad. 32 Odpowiedź – patrz  Ad. 3.

Ad. 33 Tak należy to rozumieć. Na taką ewentualnie okoliczność powstanie protokół konieczności.

Ad. 34 POMIESZCZENIA TE NIE STANOWIĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ad.35 PARAMETRY SZAFEK UJĘTE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BR. ARCHITEKTONICZNEJ, SZAFKI UJĘTE W PRZEDMIARZE DOT. ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTA

Ad.36 PRZELEW BASENOWY W ZAŁACZNIKU

Ad. 37 Tak, istotnie zjeżdżalnia i jacuzzi stanowią przedmiot zamówienia.

Ad.38 REPROFILACJA NIECEK BASENOWYCH UJĘTA W OPISIE BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ (OD STR. 17)

Ad. 39 PRZELEW ISTNIEJĄCY WIDOCZNY NA ARCHIWALNYM PRZEKROJU DOŁĄCZONYM DO DOKUMENTACJI. W ZAŁĄCZNIKU SCHEMATYCZNY UKŁAD USZCZELNIEŃ SYSTEMU SOPRO ORAZ WYMIAROWANIE ISTNIEJĄCEGO PRZELEWU.

Ad. 40 POWIERZCHNIA LUSTRA WODY: 388,6 m2

Ad. 41 Dopuszczamy kosztorysy w wersji uproszczonej.

Ad. 42 Załączony do oferty kosztorys ofertowy nie musi opierać się na przedmiarach tożsamych z tymi załączonymi do dokumentacji przetargowej, o których mowa w załączniku Nr 10 do SIWZ. Te bowiem załączone przez zamawiającego mają rzeczywiście charakter pomocniczy i mogą być np. obarczone błędem projektanta. Zatem to oferent – wykonawca sam decyduje o rzeczywistych ilościach i kalkulacjach cenowych  uwzględniając wszystkie koszty (te o których mowa w § 3 pkt b projektu umowy tzn. również ryzyko tych kosztów które nie są do końca przewidywalne).  W ten sposób  z podsumowania kosztorysu ofertowego powstanie oferowana kwota będąca podstawą rozliczenia finansowego, oczywiście ryczałtowego.

Ad. 43 Jest to nie tyle przedmiar co forma  „ślepego kosztorysu”. Po określeniu cen jednostkowych może stać się podstawą wyceny  tych robót. Forma uproszczona.

Ad. 44 i 45 Dokonano zmiany w przedmiarach. Aktualne przedmiary opatrzono datą 15.01.2016r. Do branży inst. sanitarnych przypisano pliki oznaczone nr 5;6. Do technologii wody przypisano pliki 10  i pomocniczo wykaz urządzeń nr11.

Ad. 46 Można dokonywać uzupełnień jeżeli zmiany takowe i modyfikacje są uzasadnione i niezbędne w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Ad. 47 Zamawiający zmienił termin składania ofert.