Grójec, dn. 27.02.2018r

WI.271.15.2018.GM-4

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania  oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania:

„Modernizacja  boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu.”

PYTANIA UWAGI  I  ODPOWIEDZI

1.Dokumentacja techniczna przewiduje przebudowę fragmentu kanalizacji kolidującego z modernizowanego obiektu. W SIWZ rozdział III punkt 1 podpunkt 14 mowa jest o przebudowie sieci kolidujących z inwestycją. Zamieszczony przedmiar nie zawiera przebudowy kanalizacji sanitarnej. Czy ten element jest przedmiotem przetargu ?

Prosimy o uzupełnienie zamieszczonego przedmiaru o dział przebudowa kanalizacji sanitarnej.

odpowiedź: przebudowa kanalizacji sanitarnej nie jest objęta zamówieniem

2. Prosimy o poprawienie błędów w załączonym przedmiarze-dział 2 Branża sanitarna :

-pozycja 132 jest 156,20 m2, powinno być 1*781=781,00 m2

-pozycja 136 jest 373,75 m, naszym zdaniem powinno być 236,60 m

-brak pozycji montażu rur kanalizacyjnych PVC fi 110, występują w dokumentacji technicznej.

-pozycja 138 jest 153,55 m, naszym zdaniem powinno być 114,80 m

-pozycja 174 jest 10,24 m2, powinno być 0,8*64,0=51,20 m2

-pozycja 188 jest 102,4 m2, powinno być 0,8*640=512,0 m2

odpowiedź: przedmiar poz. nr wynosi 781 m2, pozycji nr 136 wynosi 301,50 mb, pozycja nr 138 wynosi 153,55 mb, pozycja nr 174 wynosi 51,20 m2, pozycja nr 188 wynosi 51,20 m2,

do wyceny przyjąć ułożenie 116,50 mb rur kanalizacyjnych o śr. 110 mm,

3.Prosimy o zamieszczenie schematu technologicznego przepompowni ścieków deszczowych z wyposażeniem i średnicą studni i rzędnymi posadowienia. Wymagane do wyceny przez dostawcę. W pozycji 150 opisana jest jako zbiornik o średnicy 2000 mm i zagłębieniu 4,5 m. W rzeczywistości zagłębienie wynosi ok. 5,5 m (przekrój po trasie). Czy studnia ma być posadowiona na poduszce betonowej ?

odpowiedź: w załączeniu przepompownia wód deszczowych

4.Projektowana stacja podnoszenia ciśnienia dla instalacji zraszania znajduje się w odległości 37,05 m od zbiornika retencyjnego. Jest to błędne rozwiązanie, przy tak dużej odległości instalacja zraszania nie będzie prawidłowo działała. Odcinek ssący powinien być ograniczony do minimum, lub zestaw zamontowany w zbiorniku retencyjnym. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać zgodnie z zamieszczoną dokumentacją.

odpowiedź: zakres prac wykonać zgodnie z projektem

5. Projekt instalacji zraszania przewiduje jako przykład produkty firmy Rainbird. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie profesjonalnego systemu zraszania na boiska piłkarskie o nie gorszych  parametrach i w porównywalnej cenie, np. firmy PERROT ?

odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania systemu zraszania opartego na produktach firmy Perrot, w takim przypadku na wykonawcy spoczywa wykonanie projektu zmian oraz uzyskanie zatwierdzenia projektu zmian przez nadzór autorski, po akceptacji projektu zmian przez nadzór autorski rozwiązanie zamienne można będzie wprowadzić na budowę

6. W dokumentacji jako przykład zastosowano odwodnienia firmy Hauraton. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie systemów odwodnienia innych producentów z polimerobetonu, koryt szczelinowych z krawędzią i nakładką z tworzywa wyznaczającą pierwszy tor, posiadających certyfikaty IAAF do stosowania na obiektach lekkoatletycznych ?

odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w dokumentacji projektowej dotyczące odwodnienia liniowego bieżni